LOTTO 13 - SISTEMA DIAGNOSTICO PER MARCATORI DI FUNZIONALITÀ E PATOLOGIA GASTRICA

| CARATTERISTICHE MINIME | Indicare pagina/capitolo/paragrafo/riga di riferimento del progetto o la documentazione di riferimento |
| --- | --- |
| - La fornitura dovrà essere comprensiva della totalità della tipologia dei test nessuno escluso. Per favorire la massima partecipazione del mercato saranno ammesse offerte con più di una strumentazione anche con tecnologia diversa; - Identificare in automatico, tramite lettura barcode, le provette, i reagenti i calibratori e i controlli; - Gestione completamente automatica dei test, dalla provetta primaria alla generazione del risultato; |  |
| Servizio di assistenza tecnica per hardware e software, con intervento on site entro 8 ore lavorative dalla chiamata dal lunedì al venerdì. Servizio di assistenza telefonica fornito da operatori specializzati per hardware e software 5 gg su 7 disponibile 8 ore lavorative al giorno |  |

| CARATTERISTICHE PREFERENZIALI | Indicare pagina/capitolo/paragrafo/riga di riferimento del progetto o la documentazione di riferimento |
| --- | --- |
| Consolidamento dell’esecuzione delle determinazioni oggetto della richieste su unica strumentazione |  |
| Esecuzione di tutti i test su strumentazione in chemiluminescenza automatica a caricamento in continuo dei campioni. |  |
| Analizzatori in grado di minimizzare le non conformità derivanti da problematiche di trascinamento relative a campioni e reagenti. Utilizzo di puntale monouso per campioni e reagenti Utilizzo di puntale monouso solo per campioni o solo per reagenti Processi di lavaggio sonda, per minimizzazione carry-over |  |
| Proposta progettuale. Sarà premiata la proposta maggiormente aderente a necessità e obiettivi/esigenze cliniche |  |
| Elenco forniture attive sul territorio nazionale in riferimento a installazioni di pari tipologia e complessità. Si valuteranno il numero di strutture e volume di attività della medesima. Relazionare. |  |
| Qualità complessiva del sistema (evidenze nei programmi di VEQ europei). Relazionare. |  |
| Espandibilità del pannello analitico. Verrà attribuito il punteggio massimo al maggior numero di tipologie di esami automatizzabili sulla piattaforma principale, presenti a catalogo. |  |
| Disponibilità di reagenti pronti all'uso. Verrà attribuito il punteggio massimo alla ditta che avrà il maggior numero di reagenti pronti all'uso. |  |
| Verrà valutato il servizio post-vendita proposto dalla ditta nel suo complesso. In particolare verrà valutata la proposta progettuale per tempi e modalità di risoluzione dei guasti, volta a garantire la continuità diagnostica e saranno premiate soluzioni di assistenza tecnica migliorative rispetto a quanto previsto nell’art. 6.2 del Capitolato Speciale Parte Seconda |  |