LOTTO 5 - SISTEMA DIAGNOSTICO PER SCREENING PRENATALE E MARCATORI BIOLOGICI VARI

| CARATTERISTICHE MINIME | Indicare pagina/capitolo/paragrafo/riga di riferimento del progetto o la documentazione di riferimento |
| --- | --- |
| Vista la peculiarità della diagnostica oggetto della richiesta è ritenuta indispensabile l’esecuzione di tutti i test richiesti, nessuno escluso; |  |
| Al fine di consentire la più ampia partecipazione alla procedura di gara sarà ritenuta conforme anche la fornitura di test con metodiche alternative all’immunometria automatizzata ad esempio tecnologia ELISA automatizzata o analogo |  |
| Il progetto offerto dovrà prevedere sistemi automatici, costituiti da uno o più strumenti anche di tipologia diversa, di cui almeno uno in immunometria automatica a caricamento in continuo dei campioni senza l’interruzione della routine avviata per l’esecuzione degli esami di cui all’ allegato A “Elenco esami” lotto 5 |  |
| Produttività per lo strumento in chemiluminescenza di almeno 80 campioni/ora |  |
| Metodiche per lo screening prenatale approvate dalla FMF (Fetal Medicine Foundation |  |
| Analita PAPP A che riporti nelle indicazioni d’uso la possibilità di essere utilizzato per lo screening della preeclampsia al primo trimestre |  |
| Analita Fattore di crescita placentare (PIGF) che riporti nelle indicazioni d’uso la possibilità di essere utilizzato, in combinata con PAPP A e FreeBeta HCG, come marker biochimico aggiuntivo per la valutazione del rischio di trisomia 21 |  |
| Analita per Fattore di crescita placentare (PIGF) che riporti nelle indicazioni d’uso la possibilità di essere utilizzato per lo screening della preeclampsia al 1° trimestre |  |
| Il sistema deve essere conforme alle direttive vigenti per l’elaborazione del rischio da parte del Clinico |  |
| Reattivi validati CE IVD sulla strumentazione proposta |  |
| Servizio di assistenza tecnica per hardware e software, con intervento on site entro 8 ore lavorative dalla chiamata dal lunedì al venerdì. Servizio di assistenza telefonica fornito da operatori specializzati per hardware e software 5 gg su 7 disponibile 8 ore lavorative al giorno. |  |

| CARATTERISTICHE PREFERENZIALI | Indicare pagina/capitolo/paragrafo/riga di riferimento del progetto o la documentazione di riferimento |
| --- | --- |
| Soluzione strumentale proposta, tecnologia utilizzata, caratteristiche tecniche delle apparecchiature e del sistema nel suo complesso, potenzialità/produttività del sistema. |  |
| Per contenere il carico di lavoro del personale tecnico orientato alla preparazione giornaliera degli analizzatori, sarà premiata con il massimo del punteggio la soluzione che, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi, sia composta dal minor numero di analizzatori. |  |
| Valutazione della soluzione progettuale in riferimento alla salute e benessere degli operatori in relazione al rischio da esposizione ad agenti biologici. In conformità all'art. 272 punti 2b e 2c del D.lgs. 81/08 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), sarà valutata positivamente la soluzione che consenta di manipolare il più possibile provette tappate. Allegare scheda tecnica e manuale operatore integrale, indicando riferimenti precisi a misure tecniche di protezione e ad eventuali limitazioni prescritte per le tecnologie oggetto di offerta. |  |
| Facilità di utilizzo e di gestione degli analizzatori offerti |  |
| In linea con quanto prescritto dalla nota informativa diramata da AIFA in data 24/06/2019, sarà attribuito il punteggio massimo alla soluzione con il minor numero di dosaggi immunometrici affetti da interferenza da biotina . Elencare il numero di dosaggi che rispettino tale prescrizione documentata nelle istruzioni per l'uso del prodotto |  |
| Valutazione della Pre-clampsia: possibilità di elaborazione della Pre-clampsia nel terzo trimestre. |  |
| Qualità analitica del referto e affidabilità dello stesso |  |
| Verrà valutato il servizio post-vendita proposto dalla ditta nel suo complesso. In particolare verrà valutata la proposta progettuale per tempi e modalità di risoluzione dei guasti, volta a garantire la continuità diagnostica e saranno premiate soluzioni di assistenza tecnica migliorative rispetto a quanto previsto nel capitolato speciale parte seconda art. 6.2 |  |
| Modalità di effettuazione del supporto tecnico/scientifico per l’approfondimento diagnostico del settore oggetto della presente gara |  |
| Forniture attive sul territorio nazionale; referenze scientifiche e bibliografie a supporto della validazione del Sistema |  |