LOTTO 7 SISTEMA DIAGNOSTICO PER ANALISI SU MATRICE FECALE

| CARATTERISTICHE MINIME | Indicare pagina/capitolo/paragrafo/riga di riferimento del progetto o la documentazione di riferimento |
| --- | --- |
| - Ai fini della realizzazione di un’area diagnostica su matrice fecale il progetto dovrà comprendere la fornitura della totalità della tipologia dei test nessuno escluso. Saranno ammesse offerte con più di una strumentazione anche con tecnologia diversa |  |
| - Fornitura di tutto il materiale necessario all’esecuzione delle determinazioni/anno riportate nell’ “Elenco esami” comprensive dei device di raccolta campione |  |
| - Riconoscimento positivo dei campioni, dei reattivi, dei calibratori e dei controlli tramite codice a barre o sistemi equivalenti |  |
| - Monitoraggio automatico dei reagenti e consumabili on-board con segnalazione dei valori residui |  |
| - Presenza di sensori di livello per campioni con segnalazione di allarme immediato |  |
| - Dotazione di allarmi di malfunzionamento |  |
| - Servizio di assistenza tecnica per hardware e software, con intervento on site entro 8 ore lavorative dalla chiamata dal lunedì al venerdì. Servizio di assistenza telefonica fornito da operatori specializzati per hardware e software 5 gg su 7 disponibile 8 ore lavorative al giorno |  |

| CARATTERISTICHE PREFERENZIALI | Indicare pagina/capitolo/paragrafo/riga di riferimento del progetto o la documentazione di riferimento |
| --- | --- |
| Determinazione della concordanza clinica (sensibilità e specificità), per il test della rilevazione della calprotectina, con la malattia infiammatoria intestinale (IBD), confermata attraverso esame istologico. Relazionare. |  |
| Dettagliato studio su eventuali sostanze interferenti per i test proposti in gara. |  |
| Elenco delle Forniture attive sul territorio nazionale in riferimento a installazioni di pari tipologia e complessità. Si valuteranno il numero di strutture e volume di attività delle medesime. |  |
| Esecuzione di tutti i test su strumentazione in chemiluminescenza automatica a caricamento in continuo dei campioni. |  |
| Analizzatori in grado di minimizzare le non conformità derivanti da problematiche di trascinamento relative a campioni e reagenti. |  |
| Al fine di garantire logiche di recupero routine in caso di fermi macchina prolungati, sarà premiata la maggiore produttività analitica del singolo analizzatore e la maggiore capacità di carico reagenti, campioni e consumabili. |  |
| Consolidamento dell’esecuzione delle determinazioni oggetto delle richieste su unica strumentazione. |  |
| Valutazione della sensibilità e specificità clinica del test per la ricerca dell'Ag di H.pylori alla diagnosi iniziale e in seguito a terapia post eradicazione. |  |
| Range di linearità del test calprotectina anche con eventuale autodiluizione del campione. Verrà attribuito il punteggio massimo al range più ampio. |  |
| Verrà valutato il servizio post-vendita proposto dalla ditta nel suo complesso. In particolare verrà valutata la proposta progettuale per tempi e modalità di risoluzione dei guasti, volta a garantire la continuità diagnostica e saranno premiate soluzioni di assistenza tecnica migliorative rispetto a quanto previsto nel capitolato speciale art. 6.2 del Capitolato speciale Parte Seconda. |  |