## Pagina 1
ALLEGATO N.1 CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI STRUMENTARIO PER CHIRURGIA LAPAROSCOPICA PER L'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA
Fornitore | Codice articolo fornitore | Descrizione prodotto | CND | RDM | Offerta Prodotto Equivalente
Aesculap | PL414R | PORTAGHI AUTORADDRIZZANTE | L1205 | 246191
Aesculap | PL407R | DUROGRIP - PORTAGHI RETTO diam. mm 5,0 lungh. mm 310 | L1205 | 246180
Rudolf | LP320-062 | UNCINO MONOP. ISOL. 90° mm 330 | Z12010980 | 211666
Rudolf | LP325-025 | PINZA PRESA VLP 10 mm 330 mm | L1204 | 211090
Storz | 33310R | INSERTO PINZA CLICK-LINE da 36 cm con morso da dissezione angolato a destra | L1204 | 1711732
Storz | 33510RG | INSERTO PINZA CLICK-LINE da 36 cm diam. 10 mm con morso da dissezione angolato a destra | L180402 | 1700354
Storz | 34310MD | INSERTO CLICK-LINE FORBICE DRITTA | L1202 | 1712485
Storz | 34310MS | INSERTO FORBICE CLICK-LINE SEC. METZEMBAUM lungh. lame mm 12 curve | L1202 | 1712486
Storz | 33310ON | INSERTO PINZA CLICK-LINE da 36 cm da presa e dissezione con morso fenestrato atraumatico | L180402 | 1700414
Storz | 33310AF | INSERTO PINZA CLICK-LINE per pinza da presa atraumatico entrambe le ganasce mobili fenestrato mis. 5 mm lungh. 36 cm | L180402 | 1700307
Storz | 33310ML | INSERTO PINZA CLICK-LINE da 36 cm con morso Kelly lungo | L180402 | 1700330
Storz | 33300 | CAMICIA ESTERNA ROTANTE CLICK-LINE isolata diam. 5 mm lungh. 36 cm | Z12029080 | 1700257
Storz | 33121 | MANICO CLICK-LINE in plastica | NO | NO
Storz | 33132 | MANICO CLICK-LINE in acciaio con cremagliera tipo manhes | NO | NO
Storz | 26046BA | TELESCOPIO SEC. HOPKINS II GRANDANGOLARE a visione obliqua 30° trasmissione luce a fibre ottiche incorporata diam. 5 mm lungh. 29 cm autoclavabile | Z12029009 | 1697384
Storz | 26003BA | TELESCOPIO HOPKINS II a visione obliqua 30° IPER-ALLARGATA trasmissione luce a fibre ottiche incorporata diam. 10 mm lungh. 31 cm autoclavabile | Z12029009 | 1697366